МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова

Кафедра микроэлектроники и общей физики

УТВЕРЖДАЮ

Декан физического факультета

________________И. С. Огнев

(подпись)

«21» мая 2024 г.

Рабочая программа дисциплины

«Основы теории электрических цепей»

Направление подготовки

11.03.04 Электроника и наноэлектроника

Направленность (профиль)

«Инновационные материалы и технологии электроники и наноэлектроники»

Форма обучения

очная

| Программа рассмотрена на заседании кафедры микроэлектроники и общей физики протокол № 5 от «22» апреля 2024 года | Программа одобрена НМК физического факультета протокол № 5 от «30» апреля 2024 года |
| --- | --- |

Ярославль

1. Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины является подготовка студентов в области основ построения радиоэлектронной аппаратуры, используемой компьютерах и в более сложных информационных системах. Это достигается обучением студентов принципам работы, важнейшим количественным соотношениям и методам анализа радиоэлектронных устройств в системах обработки и защиты информации.

2. Место дисциплины в структуре ОП специалитета

Данная дисциплина является обязательной дисциплиной и относится к обязательной части Блока 1.

Требует знаний, полученных при изучении дисциплин "Математический анализ", "Теория вероятностей и математическая статистика", а также базовых навыков работы с комплексными числами. Знания и навыки, полученные при изучении дисциплины, используются обучаемыми при изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин, в том числе «Теоретические основы радиотехники».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих элементов компетенций в соответствии с ФГОС ВО, ООП ВО и приобретения следующих знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности:

| - Формируемая компетенция - (код и формулировка) | - Индикатор достижения компетенции - (код и формулировка) |  | - Перечень - планируемых результатов обучения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Профессиональные компетенции |  |  |  |  |
| - ПК-2. - Способен аргументировано выбирать и реализовывать на практике эффективные технологические методы изготовления и контроля параметров и характеристик приборов, схем, устройств и установок микро- и наноэлектроники различного функционального назначения. |  | - ИД_ПК-2.1. - Знает технологические процессы и методики контроля параметров и характеристик электронных приборов и схем и установок микро- и наноэлектроники. |  | Знать: - порядок работы с осциллографом и вольтметром; - методы экспериментального получения частотных, временных и амплитудных характеристик цепей; - методы экспериментального определения граничной частоты, ширины полосы частот, постоянной времени цепи, добротности и резонансной частоты (для цепей второго порядка). Уметь: - выбирать средства измерений; - выбирать метод измерений; - определить последовательность действий в ходе экспериментального получения характеристик или параметров электрических цепей. |
|  |  | ИД_ПК-2.2. Демонстрирует навыки экспериментального определения характеристик технологических процессов и характеристик изделий микро- и наноэлектроники различного функционального назначения. |  | Владеть: - навыками определения параметров цепи по данным экспериментальных исследований; - навыками определения свойств и возможностей цепи по данным экспериментальных исследований; - навыками графического представления частотных зависимостей в линейном и логарифмическом масштабах, в ненормированном и нормированном видах. |
| - ПК-3. - Способен выполнять расчет и проектирование электронных приборов, схем и устройств различного функционального назначения в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования |  | - ИД_ПК-3.1. - Знает принципы работы и физические характеристики электронных приборов, схем и устройств различного функционального назначения. |  | Знать: - принципы работы простейших цепей, в том числе ЦАП и АЦП, сравнение кодов, ШИМ, аналоговый компаратор, и методы анализа линейных и нелинейных электрических цепей |
|  |  | - ИД_ПК-3.2. - Демонстрирует умение проводить оценочные расчеты характеристик электронных приборов. |  | Уметь: - получать информацию о временных, и спектральных свойствах сигналов и решать задачи анализа цепей; - проектировать устройства, приборы и системы электронной техники с учетом заданных схемотехнических требований; Владеть навыками: - использования методов анализа цепей и сигналов; |

4. Объем, структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 акад. часа.

| № п/п | Темы (разделы) дисциплины, их содержание | Семестр | Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу студентов, и их трудоемкость (в академических часах) |  |  |  |  |  | Формы текущего контроля успеваемости Форма промежуточной аттестации (по семестрам) Формы ЭО и ДОТ (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Контактная работа |  |  |  |  | самостоятельная работа |  |
|  |  |  | лекции | практические | лабораторные | консультации | аттестационные испытания |  |  |
| 1 | Сигналы и их характеристики | 4 | 1 | 1 |  | 0,5 |  | 3 | Домашняя работа №1 |
| 2 | Основные определения, законы и методы анализа и расчета сложных электрических цепей постоянного тока | 4 | 1 |  | 8 |  |  | 5 | Защита лабораторных работ № 1-14 |
| 3 | Методы расчёта электрических цепей в установившихся режимах | 4 | 1 | 2 |  | 0,5 |  | 5 | Домашняя работа №2 |
| 4 | Цепи с взаимной индуктивностью | 4 | 1 | 1 |  |  |  | 3 | Домашняя работа №3 |
| 5 | Цепи гармонического тока в установившемся режиме | 4 | 2 | 2 | 9 | 0,5 |  | 5 | Домашняя работа № 4, защита лабораторных работ № 15-27 |
| 6 | Колебательные резонансные цепи и электрические фильтры | 4 | 2 | 2 |  |  |  | 8 | Домашняя работа № 5 |
| 7 | Анализ работы четырёхполюсников | 4 | 2 | 2 |  | 0,5 |  | 8 | Домашняя работа № 6 |
| 8 | Переходные процессы в электрических цепях | 4 | 3 | 3 |  | 1 |  | 8 | Домашняя работа № 7 |
| 9 | Нелинейные электрические схемы | 4 | 2 | 2 |  |  |  | 4 | Домашняя работа № 8 |
| 10 | Цепи трёхфазного переменного тока | 4 | 2 | 2 |  | 1 |  | 4 | Домашняя работа № 9 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 0,5 | 33,5 | Экзамен |
|  | ИТОГО 144 часа |  | 17 | 17 | 17 | 6 | 0,5 | 86,5 |  |

- Содержание разделов дисциплины:

- 1. Сигналы и их характеристики.

- Классификация сигналов. Гармоническое колебание и его параметры. Представление гармонических функций с помощью комплексных величин. Импульсные сигналы и их параметры. Среднее, средневыпрямленное и действующее значение периодического колебания. Спектральное представление периодических и непериодических сигналов. Единичные функции и их свойства.

2. Основные определения, законы и методы анализа и расчета сложных электрических цепей постоянного тока.

Основные понятия и определения. Электрическая энергия. Электрический ток. Электрическое напряжение. Электрическая мощность. Активные и пассивные элементы электрических цепей. Последовательное, параллельное и смешанное соединение двухполюсных элементов. Закон Ома. Делители тока и напряжения. Анализ синтез делителей. Основы топологии цепей. Ветвь, узел и контур электрической схемы. Правила Кирхгофа. Основная система уравнений электрического равновесия цепи. Баланс мощности по постоянному току. Согласование источника энергии с нагрузкой по критериям максимума передаваемой средней мощности и максимума коэффициента полезного действия. Согласованная нагрузка.

- 3. Методы расчёта электрических цепей в установившихся режимах.

- Эквивалентное преобразование участка цепи с последовательным и пероральным соединением элементов. Эквивалентное преобразование треугольника в звезду и звезды в треугольник. Эквивалентные преобразования источника напряжения и тока. Перенос источников. Расчёт цепей на основе непосредственного применения законов Кирхгофа.  Метод контурных токов. Метод узловых потенциалов. Метод наложения. Метод эквивалентного источника.

- 4. Цепи с взаимной индуктивностью.

- Понятие об индуктивных связях. Особенности расчёта цепей с взаимной индуктивностью. Цепи с взаимной индуктивностью при произвольном и при гармоническом воздействиях. Линейный трансформатор.

- 5. Цепи гармонического тока в установившемся режиме.

- Гармоническая функция. Генерирование гармонических ЭДС. Среднее и действующее значение гармонической функции. Цепи с сопротивлением емкостью и индуктивностью при гармоническом воздействии. Представление гармонических колебаний в виде проекций вращающихся векторов. Метод комплексных амплитуд. Представление гармонических колебаний с помощью комплексных величин. Закон Ома и правила Кирхгофа для цепей при гармоническом воздействии. Анализ резистивных цепей при гармоническом воздействии. Энергетические соотношения в простейших цепях при гармоническом воздействии. Мгновенная, средняя (активная), реактивная, полная и комплексная мощности. Баланс мощностей.

- 6. Колебательные резонансные цепи и электрические фильтры.

- Колебательные резонансные цепи. Последовательный колебательный контур. Резонанс напряжений. Параллельный колебательный контур. Резонанс тока. Определение и критерии резонанса. Резонансная частота, характеристическое и резонансное сопротивления, добротность и обобщенная расстройка одиночного колебательного контура. Входные и передаточные частотные характеристики одиночных колебательных контуров различных типов. Избирательность и полоса пропускания. Контуры с неполным включением. Связанные колебательные контуры. Виды связи, сопротивление связи, коэффициент и фактор связи. Сильная, слабая и критическая связь. Частотные характеристики системы двух связанных колебательных контуров, полоса пропускания и коэффициент прямоугольности. Комплексный частотный коэффициент передачи цепи. Амплитудно-частотная (АЧХ) и фазо-частотная (ФЧХ) характеристики электрических цепей. Формы представления АЧХ, в том числе логарифмические АЧХ. Электрические фильтры. Фильтры низких частот, верхних частот, полосовые и режекторные фильтры. Идеальный фильтр. Полоса пропускания, полоса подавления. Комплексный коэффициент передачи, АЧХ и ФЧХ простейших RC- и RL- фильтров. Фильтры типа k. Расчетные параметры фильтров типа k.

- 7. Анализ работы четырёхполюсников.

- Основы теории четырехполюсников. Определение четырехполюсника. Классификация четырехполюсников. Системы уравнений четырехполюсника. Параметры холостого хода и короткого замыкания. Входное и выходное сопротивление четырехполюсника. Характеристические параметры четырехполюсника. Вносимое затухание четырехполюсника. Передаточная функция. Каскадное сопротивление четырехполюсников при согласованных характеристических сопротивления.

- 8. Переходные процессы в электрических цепях.

- Возникновение переходных процессов. Законы коммутации и начальные условия. Принужденный и свободный режимы. Переходные процессы в цепях первого порядка. Классический метод анализа переходных процессов. Дифференциальные уравнения простейших цепей и методы их решения. Единичный скачок (сигма-функция Хевисайда) и единичный импульс (дельта-функция Дирака), их свойства. Переходные процессы в цепях первого и второго порядков. Зависимость характера переходных процессов в цепи от типа корней характеристического уравнения. Постоянная времени цепи и время установления колебаний. Влияние потерь на характер свободного процесса. Дифференцирующие и интегрирующие цепи. Временные характеристики линейных цепей. Переходная и импульсная характеристики. Связь между ними. Метод интеграла Дюамеля (наложения), его две формы. Операция свёртки. Корреляционные функции сигналов: АКФ, ВКФ, интервал корреляции, их применение. Операторный метод анализа переходных процессов. Понятие о комплексной частоте. Прямое и обратное преобразование Лапласа. Оригиналы и изображения. Операторное сопротивление и операторная проводимость. Операторные схемы замещения элементарных двухполюсников при нулевых и ненулевых начальных условиях. Законы Ома и Кирхгофа в операторной форме. Операторная схема замещения цепи. Системная (операторная передаточная) функция линейной цепи. Операторный метод анализа линейной цепи.

- 9. Нелинейные электрические схемы.

- Классификация нелинейных элементов и цепей. Эквивалентные преобразования цепей с нелинейными сопротивлениями. Расчёт нелинейных цепей постоянного тока. Нелинейное сопротивление при произвольном воздействии.

- 10. Цепи трёхфазного переменного тока.

- Трехфазные цепи. Определения, уравнения, свойства. Преимущества трехфазных цепей по сравнению с однофазными цепями. Расчёт симметричных трехфазных цепей, соединённых звездой и треугольником. Измерение мощности в трёхфазных цепях. Расчёт несимметричных трёхфазных цепей, соединённых в звезду и треугольник. Роль нейтрального провода в трёхфазных цепях. Метод симметричных составляющих для расчёта несимметричных режимов в трёхфазных цепях.

- Список лабораторных работ:

- Прямые измерения напряжения и тока аналоговым и цифровым приборами.

- Определение полярности напряжения и направления тока по показаниям приборов.

- Косвенные измерения напряжения и тока.

- Расширение пределов измерения амперметров и вольтметров с помощью шунтов и добавочных сопротивлений.

- Поверка аналоговых амперметра и вольтметра и определение методической погрешности измерений, обусловленной влиянием приборов.

- Измерение величины сопротивления аналоговых и цифровых приборов.

- Измерение ЭДС источника с высоким внутренним сопротивлением компенсационным методом.

- Прямые измерения синусоидальных и несинусоидальных напряжений и токов.

- Оценка влияния формы и постоянной составляющей напряжения и тока на показания приборов.

- Оценка верхней границы частотного диапазона измерительных приборов.

- Расширение пределов измерения вольтметра и амперметра с помощью трансформаторов тока и напряжения.

- Косвенное измерение мощности методом амперметра и вольтметра.

- Определение методических погрешности измерений мощности, обусловленной влиянием приборов.

- Калибровка ваттметра на постоянном токе с помощью образцовых амперметра и вольтметра.

- Прямое измерение активной мощности в цепи синусоидального тока.

- Косвенное измерение полной мощности, реактивной мощности и коэффициента мощности в цепях синусоидального тока с активной, активно индуктивной и активно - емкостной нагрузками.

- Прямое измерение активной мощности и косвенное измерение полной мощности, реактивной мощности и коэффициента мощности в цепях с несинусоидальными напряжениями и токами.

- Прямое измерение электрического сопротивления аналоговым и цифровыми мультиметрами.

- Косвенное измерение электрического сопротивления методом амперметра и вольтметра.

- Определение методической погрешности измерения электрического сопротивления, обусловленной влиянием приборов.

- Сборка, испытание и калибровка аналогового омметра.

- Сборка и испытание мостовой схемы измерения электрического сопротивления.

- Измерение электрического сопротивления методом замещения.

- Косвенные измерения полного, активного и реактивного сопротивления пассивного двухполюсника при синусоидальном напряжении.

- Определение параметров схемы замещения элемента RL по результатам совместных измерений.

- Измерение параметров элементов электрических сетей с помощью мостов переменного тока.

- Прямые измерения параметров последовательной и параллельной схемы замещения элементов электрических цепей прибором Е7 – 22.

5. Образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения и дистанционные образовательные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

В процессе обучения используются следующие образовательные технологии:

Вводная лекция – дает первое целостное представление о дисциплине и ориентирует студента в системе изучения данной дисциплины. Студенты знакомятся с назначением и задачами курса, его ролью и местом в системе учебных дисциплин и в системе подготовки в целом. Дается краткий обзор курса, история развития науки и практики, достижения в этой сфере, имена известных ученых, излагаются перспективные направления исследований. На этой лекции высказываются методические и организационные особенности работы в рамках данной дисциплины, а также дается анализ рекомендуемой учебно-методической литературы.

Академическая лекция (или лекция общего курса) – последовательное изложение материала, осуществляемое преимущественно в виде монолога преподавателя. Требования к академической лекции: современный научный уровень и насыщенная информативность, убедительная аргументация, доступная и понятная речь, четкая структура и логика, наличие ярких примеров, научных доказательств, обоснований, фактов.

Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и навыков и закреплению полученных на лекции знаний.

Лабораторное занятие – занятие, посвященное освоению теоретических знаний, полученных на лекциях и практических занятиях с помощью экспериментальных методов.

6. Перечень лицензионного и (или) свободно распространяемого программного обеспечения, используемого при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

В процессе осуществления образовательного процесса по дисциплине используются:

для формирования материалов для текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации, для формирования методических материалов по дисциплине:

- программы Microsoft Office;

- издательская система LaTex;

- Adobe Acrobat Reader.

7. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (при необходимости)

В процессе осуществления образовательного процесса по дисциплине используются:

автоматизированная библиотечно-информационная система «БУКИ-NEXT» http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при необходимости), рекомендуемых для освоения дисциплины

а) основная литература:

1. Электротехника и основы электроники: учебник для вузов / Под ред. Глудкина О.П.,Соколова Б.П. - М.: Высш.шк., 1993. – 445 с.

2. Батура, М.П. Теория электрических цепей : учебник [Электронный ресурс]/ М.П. Батура, А.П. Кузнецов, А.П. Курулев ; под общ. ред. А.П. Курулева. - 3-е изд., перераб. - Минск : Вышэйшая школа, 2015. - 608 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143539

б) дополнительная литература:

1. Бессонов Л. А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи в 2 ч. Часть 1.: Учебник. [Электронный ресурс]/ Бессонов Л.А. - 12-е изд. - М.: Издательство Юрайт, 2016. - 364. – URL: http://www.biblio-online.ru/book/AFCC1C9F-B134-4FCA-9696-92B9E8618C67

2. Берикашвили В. Ш. Основы электроники: учебник для студентов учреждений сред. проф. образования / В. Ш. Берикашвили; Федеральный ин-т развития образования. - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2015. - 204 с.

3. Бессонов Л. А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи в 2 ч. Часть 2: Учебник. [Электронный ресурс]/ Бессонов Л.А. - 12-е изд. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 346. – URL: http://www.biblio-online.ru/book/02071354-3E5E-46FD-B5DF-CF442E2A09EA

4. Богомолов С. А. Основы электроники и цифровой схемотехники: учебник для студентов учреждений сред. проф. образования. / С. А. Богомолов; Федеральный ин-т развития образования - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2016. - 204 с.

5. Миленина С. А. Электротехника, электроника и схемотехника: Учебник и практикум. [Электронный ресурс] / Миленин Н.К. - отв. ред. - М.: Издательство Юрайт, 2017. – 399 с. – URL: http://www.biblio-online.ru/book/1AF634FC-4B82-4BCD-BC47-012708718C6C

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа;

- учебные аудитории для проведения лабораторных работ;

- учебные аудитории для проведения практических занятий (семинаров);

- учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций;

- учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации;

- помещения для самостоятельной работы;

- помещения для хранения и профилактического обслуживания технических средств обучения.

Специальные помещения укомплектованы средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде ЯрГУ.

Авторы:

ст. препод. каф. МОФ,                            ___________________	Сергеев А.Н.

доц. каф. МОФ, к.ф.-м.н. 	                    ___________________	Романов Д.Н.

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины

«Основы теории электрических цепей»

Фонд оценочных средств

для проведения текущего контроля успеваемости

и промежуточной аттестации студентов

по дисциплине

1. Типовые контрольные задания или иные материалы,

используемые в процессе текущего контроля успеваемости

Задания для самостоятельной работы

(данные задания выполняются студентом самостоятельно и преподавателем в обязательном порядке проверяются, проверка сформированности ПК-3, индикаторы ИД_ПК-3.1, ИД_ПК-3.2)

Пример задания по теме № 1 «Сигналы и их характеристики»:

Рассчитать и построить спектр периодической последовательности прямоугольных импульсов амплитудой U = 10 В, периодом T = 20 мс и длительностью τ = 5 мс. Определить практическую ширину спектра и среднюю мощность сигнала в этой полосе частот.

Пример задания по теме № 2 «Основные определения, законы и методы анализа и расчета сложных электрических цепей постоянного тока»:

Найти значения всех значений тока во всех ветвях при следующих параметрах

R1=10кОм,R2=R3=5кОм,R4=1кОм,R5=R6=2кОм,

r=100Ом,E1=E2=9В,E3=3В,J=100мА

для схемы:

Пример задания по теме № 3 «Цепи с взаимной индуктивностью»:

Однофазный понижающий трансформатор номинальной мощностью SНОМ = 500 ВА служит для питания ламп местного освещения металлорежущих станков. Номинальные напряжения обмоток UНОМ1 = 380 В, UНОМ2 = 24 В. К трансформатору присоединены десять ламп накаливания мощностью - 40 Вт каждая, их коэффициент мощности cos φ2 = 1,0. Магнитный поток в магнитопроводе ФТ = 0,005 Вб. Частота тока в сети f =50 Гц. Потерями в трансформаторе пренебречь. Определить:

1) номинальные токи в обмотках;

2) коэффициент нагрузки трансформатора;

3) токи в обмотках при действительной нагрузке;

4) числа витков обмоток;

5) КПД трансформатора.

Пример задания по теме № 4 «Цепи гармонического тока в установившемся режиме»:

Составить систему уравнений на правила Кирхгофа и построить векторную диаграмму для схемы, если Et=Emcosωt.

Пример задания по теме № 5 «Колебательные резонансные цепи и электрические фильтры»:

Определить АЧХ, ФЧХ и полосу пропускания следующего фильтра.

Пример задания по теме № 6 «Анализ работы четырёхполюсников»:

Записать систему уравнений четырехполюсника в форме А. Определить напряжение на входе четырехполюсника, если на вход включена нагрузка RH=100 Ом, а ток I2 при этом равен 0,1 А. Параметры четырнхполюсника: r1=50 Ом; r2=50 Ом; r3=100 Ом.

r1

r2

r3

Пример задания по теме № 7 «Переходные процессы в электрических цепях»:

Решить задачу операторным методом. Схема цепи, параметры элементов и ЭДС следующие: Е=100 В, r=10 Ом, R1=40 Ом, R2=50 Ом, С=1000 мкФ. Найти токи в ветвях и напряжения на всех элементах цепи при замыкании ключа: i1(t), i2(t), i3(t), U1(t), U2(t), U(t), Ur(t).

Пример задания по теме № 8 «Нелинейные электрические схемы»:

Найти напряжение на нелинейном сопротивлении и ток в цепи аналитическим методом, если E=2В, R1=0,5Ом, а вольтамперная характеристика нелинейного элемента аппроксимируется выражением I=Uн2.

Пример задания по теме № 9 «Цепи трёхфазного переменного тока»:

Определить значения токов и мощности Р в трехфазной цепи, если линейное напряжение Uл = 380 В, сопротивления фаз ZA = ZB = ZC = 4 + 3j Ом, нейтральный провод отсутствует, т. е. . ZN = ∞. Построить векторные диаграммы напряжений и токов.

2. Список вопросов и (или) заданий для проведения промежуточной аттестации

(проверка сформированности ПК-3, индикатор ИД_ПК-3.1, ИД_ПК-3.2)

Список вопросов к экзамену:

- Виды сигналов: аналоговые, дискретные, квантовые и цифровые.

- Спектральное представление сигналов. Разложение в ряд Фурье.

- Основные понятия и определения. Электрическая энергия. Электрический ток. Электрическое напряжение. Электрическая мощность.

- Активные и пассивные элементы электрических цепей. Основные законы электрических цепей.

- Постановка задачи расчета сложных цепей постоянного тока. Метод эквивалентных преобразований.

- Метод наложения.

- Расчет сложных цепей методом, основанным на законах Кирхгофа.

- Расчет сложных цепей методом контурных токов.

- Расчет сложных цепей методом узловых потенциалов.

- Метод эквивалентного генератора.

- Гармоническая функция. Генерирование гармонических ЭДС. Среднее и действующее значение гармонической функции.

- Цепи с сопротивлением емкостью и индуктивностью при гармоническом воздействии.

- Представление гармонических колебаний в виде проекций вращающихся векторов. Метод комплексных амплитуд.

- Представление гармонических колебаний с помощью комплексных величин.

- Закон Ома и законы Кирхгофа в комплексной форме.

- Гармонические токи и напряжения в электрических цепях с последовательным и параллельным соединением сопротивления, емкости и индуктивности.

- Мощность в цепи гармонического тока. Мгновенная мощность. Активная мощность. Реактивная мощность. Полная мощность.

- Колебательные резонансные цепи. Последовательный колебательный контур. Резонанс напряжений.

- Частотные характеристики и полоса пропускания последовательного колебательного контура.

- Параллельный колебательный контур. Резонанс токов.

- Частотные характеристики и полоса пропускания параллельного колебательного контура. Разновидности параллельного колебательного контура.

- Электрические фильтры. Основные определения и классификация электрических фильтров.

- Фильтры типа k. Расчетные параметры фильтров типа k.

- Основы теории четырехполюсников. Определение четырехполюсника. Классификация четырехполюсников. Системы уравнений четырехполюсника.

- Параметры холостого хода и короткого замыкания. Входное сопротивление четырехполюсника.

- Характеристические параметры четырехполюсника. Вносимое затухание четырехполюсника.

- Передаточная функция. Каскадное сопротивление четырехполюсников при согласованных характеристических сопротивлениях.

- Возникновение переходных процессов. Законы коммутации и начальные условия. Принужденный и свободный режимы.

- Переходные процессы в цепях первого порядка.

- Переходные процессы в цепях второго порядка.

- Переходные процессы в неразветвленной цепи r, L, C.

- Апериодический разряд конденсатора.

- Периодический (колебательный) разряд конденсатора.

- . Включение цепи r, L, C на постоянное напряжения.

- Расчет переходных процессов операторным методом.

- Основные положения операторного метода анализа электрических цепей. Законы Ома и Кирхгофа в операторной форме.

- Учет ненулевых начальных условий с помощью дополнительных источников ЭДС. Нахождение оригинала по операторному изображению.

- Нагрузочная прямая по постоянному току. Рабочая точка. Метод проекций.

- Получение трехфазной ЭДС. Понятие симметрии многофазной системы.

- Схемы соединения трехфазной системы. Соединение в звезду.

- Соединение трехфазной системы в треугольник.

- Мощность в трехфазных цепях.

Правила выставления оценки

В экзаменационные билет включается два теоретических вопроса. На подготовку к ответу дается не менее 1часа.

По итогам экзамена выставляется одна из оценок: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».

Оценка «Отлично» выставляется студенту, который демонстрирует глубокое и полное владение содержанием материала и понятийным аппаратом теоретической основы электротехники; осуществляет межпредметные связи; умеет связывать теорию с практикой. Студент дает развернутые, полные и четкие ответы на вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы, соблюдает логическую последовательность при изложении материала. Грамотно использует терминологию предмета.

Оценка «Хорошо» выставляется студенту, ответ которого на экзамене в целом соответствуют указанным выше критериям, но отличается меньшей обстоятельностью, глубиной, обоснованностью и полнотой. В ответе имеют место отдельные неточности (несущественные ошибки), которые исправляются самим студентом после дополнительных и (или) уточняющих вопросов экзаменатора.

Оценка «Удовлетворительно» выставляется студенту, который дает недостаточно полные и последовательные ответы на вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы, но при этом демонстрирует умение выделить существенные и несущественные признаки и установить причинно-следственные связи. Ответы излагается в терминах квантовой механики, но при этом допускаются ошибки в определении и раскрытии некоторых основных понятий, формулировке положений, которые студент затрудняется исправить самостоятельно. При аргументации ответа студент не обосновывает свои суждения. На часть дополнительных вопросов студент затрудняется дать ответ или дает неверные ответы.

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется студенту, который демонстрирует разрозненные, бессистемные знания; беспорядочно и неуверенно излагает материал; не умеет выделять главное и второстепенное, не умеет соединять теоретические положения с практикой, не устанавливает межпредметные связи; допускает грубые ошибки при определении сущности раскрываемых понятий, явлений, вследствие непонимания их существенных и несущественных признаков и связей; дает неполные ответы, логика и последовательность изложения которых имеют существенные и принципиальные нарушения, в ответах отсутствуют выводы. Дополнительные и уточняющие вопросы экзаменатора не приводят к коррекции ответов студента. На основную часть дополнительных вопросов студент затрудняется дать ответ или дает неверные ответы.

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется также студенту, который взял экзаменационный билет, но отвечать отказался.

Приложение № 2 к рабочей программе дисциплины

«Основы теории электрических цепей»

Методические указания для студентов по освоению дисциплины

Основной формой изложения учебного материала по дисциплине «Основы теории электрических цепей» являются лекции с использование практических и лабораторных работ. По большинству тем предусмотрены практические занятия, на которых происходит закрепление лекционного материала путем применения его к конкретным физическим задачам и отработка навыков работы с математическим аппаратом.

Для успешного освоения дисциплины очень важно решение достаточно большого количества задач, как в аудитории, так и самостоятельно в качестве домашних заданий. Примеры решения задач разбираются на лекциях и практических занятиях, при необходимости по наиболее трудным темам проводятся дополнительные консультации. Основная цель решения задач – помочь усвоить основ электротехники. Для решения всех задач необходимо   знать и понимать лекционный материал. Поэтому в процессе изучения дисциплины рекомендуется регулярное повторение пройденного лекционного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо дома еще раз прорабатывать и при необходимости дополнять информацией, полученной на консультациях, практических занятиях или из учебной литературы.

Большое внимание должно быть уделено выполнению домашней работы. В качестве заданий для самостоятельной работы дома студентам предлагаются задачи, аналогичные разобранным на лекциях и практических занятиях или немного более сложные, которые являются результатом объединения нескольких базовых задач.

Экзамен принимается по экзаменационным билетам, каждый из которых включает в себя два теоретических вопроса. На самостоятельную подготовку к экзамену выделяется 3 дня, во время подготовки к экзамену предусмотрена   групповая консультация.

Освоить вопросы, излагаемые в процессе изучения дисциплины «Основы теории электрических цепей» самостоятельно студенту крайне сложно. Это связано со сложностью изучаемого материала и большим объемом курса. Поэтому посещение всех аудиторных занятий является совершенно необходимым. Без упорных и регулярных занятий в течение семестра сдать экзамен по итогам изучения дисциплины студенту сложно.