МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова

Базовая кафедра нанотехнологий в электронике

В ЯФ ФГБУН «Физико-технологический институт» РАН

УТВЕРЖДАЮ

Декан физического факультета

______________И. С. Огнев

(подпись)

«21» мая 2024 г.

Рабочая программа дисциплины

«Физические методы исследования микро- и наноструктур»

Направление подготовки

11.03.04 Электроника и наноэлектроника

Направленность (профиль)

«Инновационные материалы и технологии электроники и наноэлектроники»

Форма обучения

очная

| Программа рассмотрена на заседании кафедры нанотехнологий в электронике протокол № 9 от «25» апреля 2024 года | Программа одобрена НМК физического факультета протокол № 5 от «30» апреля 2024 года |
| --- | --- |

Ярославль

- Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Физические методы исследования микро- и наноструктур» является:

- изучение явлений взаимодействия атомных частиц и полей, лежащих в основе методов исследования химического состава, топографии, кристаллической и электронной структуры поверхности твердых тел;

- практическое ознакомление с работой установок вторичной ионной масс-спектрометрии, растровой оже-электронной спектроскопии, растровой электронной микроскопии необходимых для дальнейшей самостоятельной работы

- Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата

Дисциплина физические методы исследования микро- и наноструктур  относится к вариативной части профессионального цикла.

Изучается после прохождения дисциплин математического и естественнонаучного цикла, а также после освоения основных дисциплин профессионального цикла. При изучении широко используются знания, умения и практические навыки указанных дисциплин.

- Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОП бакалавриата

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих элементов компетенций в соответствии с ФГОС ВО, ОП ВО и приобретения следующих знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности:

| - Формируемая - компетенция - (код и формулировка) | - Индикатор достижения - компетенции - (код и формулировка) | - Перечень планируемых результатов - обучения |
| --- | --- | --- |
| - Профессиональные компетенции |  |  |
| - ПК-5. Способен делать научно-обоснованные выводы по результатам теоретических и экспериментальных исследований, давать рекомендации по совершенствованию устройств и систем, готовить научные публикации и заявки на изобретения. | ИД_ПК-5.1. Знает принципы проведения анализа полноценности и эффективности экспериментальных исследований. ИД_ПК-5.2. Демонстрирует умение подготавливать научные публикации на основе результатов исследований. ИД_ПК-5.3. Имеет навыки подготовки заявок на изобретения. | Знать: - основные физические законы, лежащие в основе современных методов исследования микро- и наноструктур; - принципы работы вторично-ионной масс-спектрометрии, растровой электронной оже-спектрометрии, рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии, растровой электронной микроскопии, сканирующей зондовой микроскопии; - общую методику физического эксперимента с использованием установок для исследования свойств поверхности. |
|  |  | Уметь: - произвести выбор метода и тип прибора для получения информации о составе и структуре поверхности объектов микро и наноэлектроники |
|  |  | Владеть: - основными физическим принципами работы различных методов анализа и диагностики микро- и наноструктур - критериями и навыками выбора оптимального метода анализа для проведения исследований микро и наноструктур |

- Объем, структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 акад.часа.

| № п/п | Темы (разделы) дисциплины, их содержание | Семестр | Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу студентов, и их трудоемкость (в академических часах) |  |  |  |  |  | Формы текущего контроля успеваемости Форма промежуточной аттестации (по семестрам) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Контактная работа |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | лекции | практические | лабораторные | консультации | аттестационные испытания | самостоятельная работа |  |
| 1 | Общее понятие методов диагностики и роль сверхвысокого вакуума; способы получения и контроля вакуума. | 8 | 2 |  |  |  |  | 1,7 | Фронтальный опрос |
| 2 | Оже электронная спектроскопия и фотоэлектронная спектроскопия | 8 | 4 |  |  | 1 |  | 7 | Фронтальный опрос |
| 3 | Просвечивающая и растровая электронная микроскопия | 8 | 4 |  |  | 1 |  | 5 | Фронтальный опрос |
| 4 | Вторично-ионная масс- спектрометрия | 8 | 6 |  | 10 | 1 |  | 9 | Фронтальный опрос |
| 5 | Методы сканирующей зондовой микроскопии | 8 | 4 |  | 10 | 1 |  | 5 | Фронтальный опрос |
| 6 | Лабораторные занятия |  |  |  | 20 |  |  |  | Защита отчетов по выполненным лабораторным работам |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,3 | 27,7 | Зачет |
|  | Всего 72 часа |  | 20 |  | 20 | 4 | 0,3 | 27,7 |  |

- Содержание разделов дисциплины:

1. Тема 1.

Общее понятие методов диагностики. Зондирующие пучки и частицы. Необходимость проведения диагностики и анализа микро- и наноструктур в контролируемых условиях сверхвысокого вакуума. Основные понятия техники сверхвысокого вакуума. Материалы СВВ камер и изделий. Классификация и типы насосов.

2.  Тема 2.

Оже электронная спектроскопия (ЭОС). Схема оже-процесса в терминах атомных уровней энергии. Основные свойства РЭОС: глубина выхода оже электронов, сечение ионизации, вероятность оже процесса, химический сдвиг. Блок-схема электронного оже-спектрометра. Энергоанализаторы и их характеристики. Детекторы оже-электронов. Виды оже-спектров и количественное определение состава образца на основании оже-спектроскопии. Типичные параметры, возможности и разрешение оже электронной спектроскопии. Физические основы и аппаратура фотоэлектронной спектроскопии.

3. Тема 3.

Взаимодействие электронного пучка с поверхностью. Упругое и неупругое рассеяние. Область взаимодействия. Экспериментальные зависимости коэффициентов вторичной электронной эмиссии и отраженных электронов. Формирование изображения в растровом электронном микроскопе: формирование и характеристики первичного электронного пучка; сканирование; увеличение; глубина фокуса. Детекторы отраженных и вторичных электронов. Просвечивающий электронный микроскоп (ПЭМ). Аналогия с оптическим микроскопом и де-Бройлевская длина волны электрона. Принципиальная схема получения изображения в ПЭМ.

4. Тема 4.

Взаимодействие ионов с поверхностью. Распыление и вторично-ионная эмиссия (ВИЭ) Основные экспериментальные зависимости коэффициента распыления и ВИЭ. Теоретические модели распыления и ВИЭ. Блок-схема вторично-ионного масс-спектрометра. Ионные пушки, система формирования первичного пучка, масс-анализаторы, детекторы вторичных ионов. Магнитные, квадрупольные и времяпролетные ВИМС: сравнение их возможностей. Статический и динамический ВИМС-анализ. Возможности проведения  количественного анализа.

5. Тема 5.

Сканирующий туннельный микроскоп (СТМ) и сканирующая туннельная спектроскопия (СТС). Принципиальная схема СТМ. Энергетическая диаграмма туннельного контакта иглы и образца Природа туннельного тока и его простейшая формула. Схема сканера и виброизоляция СТМ. Пьезокерамическая трубка - универсальный сканирующий элемент. Обратная связь для стабилизации туннельного тока. Влияние формы иглы на получаемое СТМ изображение. Иглы для СТМ. Атомно-силовой микроскоп (АСМ). Принципиальная схема АСМ. Детекторы отклонения кантилевера АСМ. Сила взаимодействия зонда с образцом. Контактная и бесконтактная мода  и другие режимы работы АСМ. Регистрация латеральной силы. Кантилеверы для АСМ.

6. Тема 6.

Получение сверхвысокого вакуума на установке ВАМС с использованием форвакуумного, сорбционных, магниторазрядного и титанового сублимационного насосов. Снятие спектров остаточной атмосферы с помощью комплекса квадрупольного масс-спектрометра МС 7303. Получение масс-спектров вторичных ионов кремния. Исследование морфологии углеродных пленок с помощью СТМ и АСМ.

5. Образовательные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Практическая реализация концепции проблемного обучения, которое представляет собой систему методов и средств обучения, направленных на моделирование реального творческого процесса путем создания проблемной ситуации и управления поиском решения проблемы. Усвоение новых знаний при этом происходит как самостоятельное открытие их студентами с помощью преподавателя. Использование образовательных Интернет-ресурсов.

В процессе обучения используются следующие образовательные технологии:

Вводная лекция – дает первое целостное представление о дисциплине и ориентирует студента в системе изучения данной дисциплины. Студенты знакомятся с назначением и задачами курса, его ролью и местом в системе учебных дисциплин и в системе подготовки в целом. Дается краткий обзор курса, история развития науки и практики, достижения в этой сфере, имена известных ученых, излагаются перспективные направления исследований. На этой лекции высказываются методические и организационные особенности работы в рамках данной дисциплины, а также дается анализ рекомендуемой учебно-методической литературы.

Академическая лекция (или лекция общего курса) – последовательное изложение материала, осуществляемое преимущественно в виде монолога преподавателя. Требования к академической лекции: современный научный уровень и насыщенная информативность, убедительная аргументация, доступная и понятная речь, четкая структура и логика, наличие ярких примеров, научных доказательств, обоснований, фактов.

Лабораторное занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и навыков и закреплению полученных на лекции знаний.

На лабораторных занятиях студенты выполняют экспериментальные работы поставленные под руководством (контролем) преподавателя. Знакомятся с экспериментальными установками, проводят эксперименты, обрабатывают полученные результаты, оформляют в виде отчета и защищают их.

Консультации – групповые занятия, являющиеся одной из форм контроля самостоятельной работы студентов. На консультациях по просьбе студентов рассматриваются наиболее сложные моменты при освоении материала дисциплины, преподаватель отвечает на вопросы студентов, которые возникают у них в процессе самостоятельной работы, обсуждаются результаты решения заданий, выполненных студентами самостоятельно.

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

В процессе осуществления образовательного процесса используются:

–для формирования текстовых и графических материалов промежуточной и текущей аттестации – программы Microsoft Office, графический редактор Inkscape;

– для поиска учебной литературы библиотеки ЯрГУ – Автоматизированная библиотечная информационная система "БУКИ-NEXT" (АБИС "Буки-Next").

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

а) основная литература:

- Д. Вудраф, Т. Делчар  Современные методы исследования поверхности   М. Мир   1989  568 с.

- Никитенков Н.Н. Основы анализа поверхности твердых тел методами атомной физики [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Н. Никитенков. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский политехнический университет, 2013. — 203 c. — 978-5-4387-0349-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34691.html

б) дополнительная литература:

- Н.Н. Герасименко, Ю.Н. Пархоменко  Кремний – материал наноэлектроники  Москва «Техносфера» 2006, 352 с.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Федеральный портал «Информика» http://www.informika.ru/ и его проекты

Сайт ЦКП «Диагностика микро и наноструктур» http://www.nano.yar.ru

Использование специализированного программного обеспечения не требуется

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине включает в свой состав специальные помещения:

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа;

- учебные аудитории для проведения практических занятий (семинаров);

- учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций;

- учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации;

- помещения для самостоятельной работы;

- помещения для хранения и профилактического обслуживания технических средств обучения.

Специальные помещения укомплектованы средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде ЯрГУ.

Аудиторный фонд физического факультета. Мультимедийный проектор. Оборудование Центра коллективного пользования «Диагностика микро- и наноструктур» Компьютерные классы с доступом в Интернет. Библиотека университета.

Автор:

| Профессор базовой кафедры нанотехнологий в электрнике, д.ф.-м.н. |  |  |  | В.И. Бачурин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность, ученая степень |  | подпись |  | И.О. Фамилия |

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины

«Физические методы исследования микро- и наноструктур»

Фонд оценочных средств

для проведения текущей и промежуточной аттестации студентов

по дисциплине

- Типовые контрольные задания и иные материалы,

используемые в процессе текущего контроля успеваемости

Вопросы к зачету в 8 семестре

- Вакуумная техника и способы очистки поверхности.

- Классификация методов анализа поверхности.

- Взаимодействие электронного пучка с поверхностью. Упругое и неупругое рассеяние. Формула Бете.  Область взаимодействия.

- Экспериментальные зависимости коэффициентов вторичной электронной эмиссии и отраженных электронов.

- Формирование изображения в растровом электронном микроскопе: формирование и характеристики первичного электронного пучка; сканирование; увеличение; глубина фокуса.

- Детекторы отраженных и вторичных электронов. Типы контрастов.

- Физические принципы работы сканирующего туннельного микроскопа. Устройство СТМ, режимы работы СТМ.

- Физические основы метода растровой электронной оже-спектроскопии. Оже-эффект; глубина выхода оже-электронов; сечение  ионизации;  химический сдвиг. Уширение линий в оже-спектрах твердого тела.

- Блок-схема оже-спектрометра. Энергоанализаторы и их характеристики (АЦЗ, ПСА). Детекторы электронов.

- Послойный анализ. Количественный анализ: метод эталонов, использование коэффициентов относительной чувствительности.

- Физические основы фотоэлектронной спектроскопии. Блок схема фотоэлектронных спектрометров.

- Распыление. Основные экспериментальные зависимости коэффициента распыления и распределения распыленных частиц.

- Теоретические  модели распыления. Режим прямого выбивания, каскадный механизм П. Зигмунда, режим тепловых пиков.

- Компьютерное моделирование распыления. Метод Монте-Карло и метода молекулярной динамики.

- Вторичная ионная эмиссия (ВИЭ). Основные экспериментальные зависимости  коэффициента ВИЭ.

- Теоретические модели (ВИЭ). Термодинамическая модель, кинетическая модель, электронно-обменные модели.

- Блок-схема вторично-ионного масс-спектрометра. Ионные пушки, система формирования первичного пучка, масс-анализаторы, детекторы вторичных ионов.

- Магнитные, квадрупольные и времяпролетные ВИМС: сравнение их возможностей. Статический и динамический ВИМС-анализ. Возможности проведения  количественного анализа.

Правила выставления оценки на зачете

В билеты на зачет включается два теоретических вопроса. На подготовку к ответу дается не менее 1часа.

По итогам зачета выставляется одна из оценок: «зачтено», «не зачтено».

Оценка «Зачтено» выставляется студенту, который демонстрирует глубокое и полное владение содержанием материала и понятийным аппаратом курса «Физические методы исследования микро- и наноструктур»; осуществляет межпредметные связи; умеет связывать теорию с практикой. Студент дает развернутые, полные и четкие ответы на вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы, соблюдает логическую последовательность при изложении материала.

Оценка «Не зачтено» выставляется студенту, который демонстрирует разрозненные, бессистемные знания; беспорядочно и неуверенно излагает материал; не умеет выделять главное и второстепенное, не умеет соединять теоретические положения с практикой, не устанавливает межпредметные связи; допускает грубые ошибки при определении сущности раскрываемых понятий, явлений, вследствие непонимания их существенных и несущественных признаков и связей; дает неполные ответы, логика и последовательность изложения которых имеют существенные и принципиальные нарушения, в ответах отсутствуют выводы. Дополнительные и уточняющие вопросы экзаменатора не приводят к коррекции ответов студента. На основную часть дополнительных вопросов студент затрудняется дать ответ или дает неверные ответы.

Оценка «Не зачтено» выставляется также студенту, который взял билет, но отвечать отказался.

Приложение №2 к рабочей программе дисциплины

«Физические методы исследования микро- и наноструктур»

Методические указания для студентов по освоению дисциплины

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на выполнение самостоятельной работы. В ходе лекций обучающимся рекомендуется:

- вести конспектирование учебного материала;

- обращать внимание на определения понятий, формулировки законов и их математическое выражение, положения, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации по их применению;

- задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений.

Для успешного овладения курсом необходимо посещать все лекции, так как тематический материал взаимосвязан между собой. В случаях пропуска занятия студенту необходимо самостоятельно изучить материал и ответить на контрольные вопросы по пропущенной теме во время индивидуальных консультаций. Следует помнить, что лекционный конспект является не материалом для подготовки, а скорее развернутым планом для дальнейшей самостоятельной проработки материала

Практические занятия – это одна из активных форм учебного процесса. Большая часть тем дисциплины носит практический характер, т.е. предполагает решение задач, анализ практических ситуаций. При подготовке к практическим занятиям обучающемуся необходимо освоить теоретическую основу по теме практического занятия, быть готовым к дискуссионному обсуждению.

Индивидуальное домашнее задание или контрольная работа представляют собой изложение в письменном виде результатов теоретического анализа или решение задачи по определенной теме. При необходимости проводятся консультации по разбору заданий для самостоятельной работы, которые вызвали затруднения.

Для проверки и контроля усвоения теоретического материала, приобретенных практических навыков работы и проведения расчетов, в течение обучения проводятся мероприятия текущей аттестации в виде проверки выполнения заданий для внеаудиторного решения и контрольной работы.

Для самостоятельного подбора литературы в библиотеке ЯрГУ рекомендуется использовать:

1. Личный кабинет (http://lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_login.php) дает возможность получения on-line доступа к списку выданной в автоматизированном режиме литературы, просмотра и копирования электронных версий изданий сотрудников университета (учеб. и метод. пособия, тексты лекций и т.д.) Для работы в «Личном кабинете» необходимо зайти на сайт Научной библиотеки ЯрГУ с любой точки, имеющей доступ в Internet, в пункт меню «Электронный каталог»; пройти процедуру авторизации, выбрав вкладку «Авторизация», и заполнить представленные поля информации.

2. Электронная библиотека учебных материалов ЯрГУ

(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php) содержит более 2500 полных текстов учебных и учебно-методических материалов по основным изучаемым дисциплинам, изданных в университете. Доступ в сети университета, либо по логину/паролю.

3. Электронная картотека «Книгообеспеченность»

(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_bookreq_find.php) раскрывает учебный фонд научной библиотеки ЯрГУ, предоставляет оперативную информацию о состоянии книгообеспеченности дисциплин основной и дополнительной литературой, а также цикла дисциплин и специальностей. Электронная картотека «Книгообеспеченность» доступна в сети университета и через Личный кабинет.